## ф4
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций, их соответствии государственным и иным утверждённым стандартам качества за 2013 год (факт).
Наименование организации | Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"
ИНН | 6633008093
КПП | 663301001
Местонахождение (адрес) | 624800, Свердловская область, г.Сухой Лог, переулок Фрунзе, 1а
Наименование | Показатель
Количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км) | 0
Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии | 0
Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | 0
Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях | 0

## 2013факт(т.энергия из сети)
Затраты на отпуск тепловой энергии из тепловой сети.
МУП "Жилкомсервис"
2013 год (факт)
№ п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Ед.изм. | Производство, передача и отпуск из тепловой сети
1. | Расходы на энергетические ресурсы: | тыс.руб. | 237049.7488
1.1. | Топливо на технологические цели всего, в том числе по видам: | тыс.руб. | 0
1.1.1 | Основное топливо | тыс.руб.
1.1.1.1 | Расход | тыс.м3
1.1.1.2 | цена | руб./тыс.м3
1.1.2 | Резервное топливо 1 (уголь) | тыс.руб.
1.1.2.1 | Расход | тн
1.1.2.2 | цена | руб./тн
1.1.3 | Резервное топливо 2 | тыс.руб.
1.1.3.1 | Расход
1.1.3.2 | цена
1.2 | Затраты на электрическую энергию | тыс.руб. | 2630.4445
1.2.1 | расход | тыс.квт.ч | 620.484
1.2.2 | цена | руб./квт.ч | 4.2393
1.3 | Вода всего, в том числе по видам: | тыс.руб. | 3023.7183
1.3.1 | цена | руб./м3 | 42.2959
1.3.2 | расход | тыс.м3 | 71.4895
1.4 | Покупная тепловая энергия | тыс.руб. | 231395.586
1.4.1 | цена | руб./Гкал | 203.3768
1.4.2 | расход | тыс.Гкал | 274.255
2. | Операционные расходы: | тыс.руб. | 7489.151
2.1. | Расходы на ремонт основных средств | тыс.руб. | 2574.0917
2.2. | Расходы на оплату труда производственных рабочих | тыс.руб. | 3064.1277
2.2.1. | Среднемесячная заработная плата | руб./мес. | 13368.7947
2.2.3. | Численность персонала | чел. | 19.1
2.3. | Расходы на приобретение сярья и материалов | тыс.руб.
2.4. | Другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | тыс.руб.
2.5. | Цеховые расходы | тыс.руб. | 749.3267
2.6. | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 1101.6049
3. | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 2902.2574
3.1. | Арендная плата | тыс.руб.
3.2. | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 926.5736
3.3. | Амортизационные отчисления | тыс.руб. | 1432.3575
3.4. | Прочие неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 19.7302
3.5. | Налоги | тыс.руб. | 523.596
4. | Прибыль | тыс.руб.
5. | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 247441.1572
Баланс тепловой энергии
6. | Отпуск энергии в сеть | тыс.Гкал | 274.255
7. | Объём технологических потерь при передаче тепловой энергии, учтённый при расчёте НВВ | тыс.Гкал | 31.03
8. | Технологические потери при передаче тепловой энергии | % | 12.76%
9. | Полезный отпуск энергии, в том числе | тыс.Гкал | 243.225
9.1. | Собственное потребление | тыс.Гкал | 0.276
9.2. | Потребителям, финансируемым за счёт бюджетов всех уровней | тыс.Гкал | 39.372
9.3. | Жилищным организациям и населению | тыс.Гкал | 178.528
9.4. | Прочим потребителям | тыс.Гкал | 25.049
Расчёт тарифов
| себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | 1017.3344

## 2013факт(т.энергия с коллектор)
№ п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Ед.изм. | 2013 год (факт) |  |  | 2014 год (факт)
|  |  | отпуск т.энергии с коллекторов котельных | Передача | Всего |  | участок КИПиА | т/п Фабрика
1. | Расходы на энергетические ресурсы: | тыс.руб. | 179887.1432 | 5654.1628 | 185541.306 |  |  | 1811.5563
1.1. | Топливо на технологические цели всего, в том числе по видам: | тыс.руб. | 141146.145 | 0 | 141146.145
1.1.1 | Основное топливо (газ) | тыс.руб. | 139947.1877 |  | 139947.1877
1.1.1.1 | Расход | млн.м3 | 39.2219 |  | 39.2219
1.1.1.2 | цена | руб./тыс.м3 | 3568.0839 |  | 3568.0839
1.1.2 | Резервное топливо 1 (уголь) | тыс.руб. | 1198.9574 |  | 1198.9574
1.1.2.1 | Расход | тыс.тн | 0.528 |  | 0.528
1.1.2.2 | цена | руб./тн | 2270.7526 |  | 2270.7526
1.1.3 | Резервное топливо 2 | тыс.руб. |  |  | 0
1.1.3.1 | Расход |  |  |  | 0
1.1.3.2 | цена
1.2 | Затраты на электрическую энергию | тыс.руб. | 36834.8044 | 2630.4445 | 39465.2489 |  |  | 1811.5563
1.2.1 | расход | тыс.квт.ч | 11328.747 | 620.484 | 11949.231 |  |  | 413.43
1.2.2 | цена | руб./квт.ч | 3.2514 | 4.2393 | 3.3027 |  |  | 4.3818
1.3 | Вода всего, в том числе по видам: | тыс.руб. | 682.9718 | 3023.7183 | 3706.6901
1.3.1 | цена | руб./м3 | 42.2959 | 42.2959 | 42.2959
1.3.2 | расход | тыс.м3 | 16.1475 | 71.4895 | 87.637
1.4 | Покупная тепловая энергия | тыс.руб. | 1223.2219 |  | 1223.2219
1.4.1 | цена | руб./Гкал | 600.8489 |  | 600.8489
1.4.2 | расход | тыс.Гкал | 2.0358 |  | 2.0358
2. | Операционные расходы: | тыс.руб. | 41991.4523 | 7489.151 | 49480.6033 |  | 1676.534 | 1171.6571
2.1. | Расходы на ремонт основных средств (без амортизации) | тыс.руб. | -4801.2513 | 2574.0917 | -2227.1596 |  | 195.6048 | 165.5993
2.2. | Расходы на оплату труда производственных рабочих | тыс.руб. | 24705.5325 | 3064.1277 | 27769.6603 |  | 833.973 | 727.489
2.2.1. | Среднемесячная заработная плата | руб./мес. | 13368.7947 | 13368.7947 | 13368.7947 |  | 17819.9368 | 12124.8167
2.2.3. | Численность персонала | чел. | 154 | 19.1 | 173.1 |  | 3.9 | 5
2.3. | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. |  |  | 0
2.4. | Другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | тыс.руб. | 7163.4297 |  | 7163.4297
2.5. | Цеховые расходы | тыс.руб. | 6041.6916 | 749.3267 | 6791.0183 | 0.24455 | 346.3535 | 18.6138
2.6. | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 8882.0497 | 1101.6049 | 9983.6546 |  | 300.6026 | 259.955
3. | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 16756.9879 | 2902.2574 | 19659.2453 |  | 254.8188 | 286.6863
3.1. | Арендная плата | тыс.руб. | 403.6157 |  | 403.6157
3.2. | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 7470.8028 | 926.5736 | 8397.3764 |  | 251.8171 | 219.972
3.3. | Амортизационные отчисления | тыс.руб. | 6986.5079 | 1432.3575 | 8418.8654 |  | 2.6886 | 66.7143
3.4. | Прочие неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 807.5835 | 19.7302 | 827.3138 |  | 0.313
3.5. | Налоги (выбросы, имущество) | тыс.руб. | 1088.478 | 523.596 | 1612.074
4. | Прибыль | тыс.руб. |  |  | 0
5. | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 238635.5835 | 16045.5712 | 254681.1546 |  | 1931.3527 | 3269.8997
|  | тыс.руб. |  |  | 241900.5675
|  | тыс.руб. |  |  | -12780.5871
| Баланс тепловой энергии |  | с коллекторов |  | из т.сети
6. | Отпуск энергии в сеть | тыс.Гкал | 282.837 |  | 274.255
7. | Объём технологических потерь при передаче тепловой энергии, учтённый при расчёте НВВ | тыс.Гкал |  |  | 31.03
8. | Технологические потери при передаче тепловой энергии | % |  |  | 12.76%
9. | Полезный отпуск энергии, в том числе | тыс.Гкал | 282.836 |  | 243.225
9.1. | Собственное потребление | тыс.Гкал | 1.582 |  | 0.276
9.2. | Потребителям, финансируемым за счёт бюджетов всех уровней | тыс.Гкал | 44.395 |  | 39.372
9.3. | Жилищным организациям и населению | тыс.Гкал | 201.304 |  | 178.528
9.4. | Прочим потребителям | тыс.Гкал | 35.555 |  | 25.049
Расчёт тарифов
| себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | 843.7242 | 203.3768 | 1047.1011

## 2013факт ГВС
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат
Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис", г.Сухой Лог
2013 год (факт)
№ п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Значение
1 | 2 | 3 | 4
1 | Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности: | тыс руб | 9749.7
1.1 | централизованное горячее водоснабжение | тыс руб | 9749.7
2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс руб | 11363.4
2.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), используемую для горячего водоснабжения | тыс руб | 7107.6
2.2 | Расходы на тепловую энергию, производимую с применением собственных источников и используемую для горячего водоснабжения | тыс руб
2.3 | Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего водоснабжени | тыс руб | 4255.8
2.4 | Расходы на холодную воду, получаемую с применением собственных источников водозабора (скважин) и используемую для горячего водоснабжения | тыс руб
2.5 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс руб
2.5.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб
2.5.2 | Объем приобретения электрической энергии | тыс кВт.ч
2.7 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб
2.8 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс руб
2.9 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс руб
2.10 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс руб
2.11 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс руб
2.12 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс руб
2.13 | Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб
2.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб
2.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб
2.14 | Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб
2.14.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб
2.14.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб
2.15 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе: | тыс руб
2.15.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x
2.16 | Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс руб
2.16.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x
2.17 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 (Официальный | тыс руб
2.17.0
3 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс руб
3.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс руб
4 | Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки | тыс руб
4.1 | За счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс руб
4.2 | Стоимость переоценки основных фондов | тыс руб
5 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (горячее водоснабжение) | тыс руб | #REF!
6 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему** | x | www.goslog.ru/city/folder/page3.php
7 | Объем покупаемой холодной воды, используемой для горячего водоснабжения | тыс м3 | 100.61
8 | Объем холодной воды, получаемой с применением собственных источников водозабора (скважин) и используемой для горячего водоснабжения | тыс м3
9 | Объем покупаемой тепловой энергии (мощности), используемой для горячего водоснабжения | тыс Гкал | 6.9865
10 | Объем тепловой энергии, производимой с применением собственных источников и используемой для горячего водоснабжения | тыс Гкал
11 | Потери воды в сетях ГВС | %
14 | Комментарии | x | покупка тепловой энергии и воды для ГВС осуществляется у МУП "Жилкомсервис".